# PRBS Kalibrierprotokoll zur Bestimmung von K(P)

Titel: PRBS Kalibrierprotokoll zur Bestimmung von K(P) Version: 1.0 Datum: 2025-12-04 Autor: MedBed Projektteam Zweck: Robuste Schätzung der Kopplungsfunktion (K(P)) und Quantifizierung ihrer Unsicherheit durch kleine PRBS-Perturbationen um definierte Arbeitspunkte.

## 1. Übersicht und Ziel

Das Ziel dieses Protokolls ist die präzise Bestimmung des Kopplungsfaktors \mathbf{K(\mathbf{P})} im linearen Arbeitsbereich kleiner Perturbationen: \delta D_{\text{Bulk}} = K(P_0) \cdot \delta P_{\text{act}} + \varepsilon. Der Fokus liegt auf der Ermittlung der Punktschätzung \hat K, des Standardfehlers und robuster Bootstrap-Konfidenzintervalle, wobei ein Ziel-SE von \le 10\% angestrebt wird.

## 2. Sicherheitsvorgaben und Vorbereitung

Die Sicherheit hat oberste Priorität, da fehlerhafte Frequenzen oder zu hohe Leistungen biologische Schäden verursachen könnten.

| Checkliste (Vorlauf) | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- |
| Safety Hardlimits | \Delta T Alarm bei +4\ \text{°C} über Baseline muss aktiv und getestet sein. | [ ] |
| Not-Aus | Physischer Not-Aus-Schalter ist erreichbar und verifiziert. | [ ] |
| Watchdog | System-Watchdog zur Überwachung der Frequenztreue ist aktiv. | [ ] |
| Baseline | Baseline-Temperatur (T_1, T_2) und PPG-Baseline sind stabil (min. 60 s). | [ ] |
| Logging | Alle erforderlichen Kanäle sind aktiviert (P, V, I, T1, T2, Z, PPG, IMU). | [ ] |

## 3. Empfohlene PRBS-Parameter (Standardkonfiguration)

Die folgenden Parameter sind für die erste Charge von In-vitro-Tests empfohlen, um thermische Effekte zu minimieren und eine ausreichende spektrale Anregung zu gewährleisten:

| Parameter | Empfohlener Wert | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspunkt \mathbf{P_0} | 0.50 (Normalisiert) | Repräsentiert den Standard-Therapiebereich. |
| PRBS Typ | PRBS-7 | Bietet gute Periodenlänge (2^7-1=127 Bits) und Spektralabdeckung. |
| Bitrate f_b | 0.5 Hz (T_b = 2\ \text{s}) | Deckt die typischen langsamen dynamischen Prozesse im biologischen System ab. |
| Perturbationsamplitude \Delta P | 2\% von P_0 (d. h. \pm 0.01 abs.) | Minimale Amplitude zur Erhöhung des SNR ohne thermische Belastung. |
| Laufzeit T_{\text{run}} | 300 s (5 min) | Stellt sicher, dass das System mehrere Perioden des PRBS-7 durchläuft. |
| Wiederholungen | 3 Läufe pro P_0 | Reduziert das Messrauschen durch Mittelung. |
| Pause zwischen Läufen | 120 s | Ermöglicht die thermische und biologische Relaxation. |

## 4. Ablauf Schritt für Schritt

- Vorbereitung: Dokumentiere alle Session-Metadaten (SessionID, Operator, Firmware) und stelle die Stabilität der Baseline-T und P_0 sicher.

- Arbeitspunkt setzen: Setze Closed-Loop-Steuerung auf P_0 und warte 60 s zur vollständigen Stabilisierung.

- PRBS-Injection: Starte Logging aller Kanäle. Überlagere den Sollwert P_{\text{target}}(t) mit der PRBS-Sequenz: P_{\text{target}}(t) = P_0 + \Delta P \cdot s(t), wobei s(t) \in \{-1, +1\}.

- Monitoring: Überwache \Delta T live. Bei \Delta T \ge +4\ \text{°C} sofortige Abschaltung und Dokumentation des Fehlers.

- Nachlauf: Nach T_{\text{run}} kehrt P_{\text{target}} zu P_0 zurück. Beobachte 120 s zur Dokumentation der Relaxationsdynamik.

- Wiederholung: Führe die Schritte 2–5 dreimal durch.

- Sham-Lauf: Führe zusätzlich einen Lauf mit P_{\text{target}} = P_0 und ohne PRBS-Injection durch, um Kontroll- und Rauschdaten zu erfassen.

- Abschluss: Exportiere alle CSV-Dateien, berechne SHA256-Prüfsummen und erstelle ein SessionManifest.json.

## 5. Datenanalyse: Schätzung von \hat K und Unsicherheit

Die Analyse erfolgt anhand des beigefügten Python-Notebooks.

Modellannahme: Lineare OLS-Regression \delta D_{\text{Bulk}} = \hat K \cdot \delta P_{\text{act}} + \varepsilon.

| Kennzahl | Ziel | Methode |
| --- | --- | --- |
| Primärschätzer \hat K(P_0) | Punktschätzung | OLS auf detrendete \delta D_{\text{Bulk}} und \delta P_{\text{act}}. |
| Standardfehler \text{SE}(\hat K) | \text{SE} < 10\% von \hat K | Standard-Fehler-Berechnung aus der OLS-Kovarianzmatrix. |
| Konfidenzintervall (CI) | 95%-CI | Bootstrap-Resampling über die Zeitachse. |
| Qualitätskontrolle | Durbin-Watson-Test | Überprüft Autokorrelation in Residuen (sollte nahe 2 sein). |
| Spektralanalyse | CSD-Peak-Check | Überprüft, ob der maximale Peak der Kreuzspektraldichte (CSD) bei der PRBS-Grundfrequenz auftritt. |